| 05апреля 2018 г. | Вопрос Дайте разъяснения с правовой и технической сторон по поводу нахождения нашего здания (постройка 19-го века) по отношению к подстанции ПС 110/бкв Т-5, находящейся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 104. Дело в том, что 2 года назад по центральным каналам телевидения во время репортажа о сносе торговых точек в Москве, одной из причин их сноса называлась: расположенность на расстоянии от высоковольтных подстанций менее 25 метров. В нашем случае расстояние от жилого здания до подстанции ПС 110/6кв Т-5 составляет менее 10 метров. Ответ В ответ на вопрос Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что использование земельных участков расположенных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон регламентируются «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Однако, в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 требования Правил не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу Постановления. В соответствии с кадастровой картой здание по адресу ул. Александровская, 104 имеет кадастровый номер 61:58:0002016:3 зарегистрировано (поставлено на учет) - 01.06.2004, а так же зафиксировано в границах охранной зоны ПС 110/6 кВ «Т-5», занесенной в государственный реестр недвижимости под номером 61.58.2.153. Таким образом, на основании требований п. 11 «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт», утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 № 255, действующих на момент регистрации здания - не запрещается производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию любых зданий и сооружений при наличии согласований с предприятием (организацией), введении которых находятся эти сети. |
| --- | --- |