| 15 апреля 2020 г. | Вопрос Просим Вас разъяснить, необходимо ли получить разрешение или согласование с сетевой компанией для установки на предприятии сетевой солнечной электростанции (с параллельной работой с городской сетью) на крыше здания или на земле для генерации электроэнергии для собственных нужд, установленной мощностью до 150 кВт? Если необходимо, просьба указать нормативно-правовую документацию, на основании которой мы должны получить это разрешение/согласование. Ответ Порядок присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированы в Минюсте России 22 января 2003 г. №4145. В соответствии с требованиями п.1.3.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», потребитель электрической энергии обращается в сетевую организацию с заявлением для осуществления указанной процедуры и до начала монтажа или реконструкции электроустановок должен: -получить технические условия в электроснабжающей организации; -выполнить проектную документацию; -согласовать проектную документацию с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия. |
| --- | --- |